第一聯

| 進入或使用管道作業申請書 申請日期： 年 月 日 茲以 工程擬照下列規定進入或使用管道，作業期間願意遵守共同管道法、新北市共同管道管理辦法、交通規則及相關法令規定，保持公共安全及環境衛生，茲檢附平面位置圖、工程表、施工計畫書、工作人員名單，請查照並惠予核發許可證。此 致 新北市政府養護工程處 |
| --- |
| 申 請 單 位 |  | 電 話 |  |
| 工作負責人姓名 |  | 職 稱 |  | 電 話 |  |
|  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 申請單位地址 |  |
| 監 工 人 員 |  | 工 作 人 員 名 及 身 分 證 明 | （詳附件） |
| 共同管道系統 |  | 管 道 名 稱 |  |
| 區 段 |  |
| 作 業 項 目 |  |
| 作 業 目 的 （進 入 事 由） | □檢修 □搶修 □改善抽換 □擴充 □新設 □改設 □定期檢查 □臨時檢查 □其他 |
| 作 業 期 間 （預定停留時間） | 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 |
| 每 日 工 作 時 段 | 自 時 分 至 時 分 |
| 附 件 | □1.平面位置圖 □2.工程表 □3.施工計畫書□4.工作人員名單 □5.其他（ ） |
| 工 作 負 責 人 章 |  | 申 請 單 位 主 管 章 |  | 申 請 單 位 章 |  |
| 新北市政府共同管道進入同意書 注意事項： 1進入共同管道均須三人以上編組，穿戴安全服具，並攜帶識別標誌及偵測儀器與無線電對講機。 2進入前三十分鐘先啟動抽風機，經偵測確定安全無虞後，再行進入。 3.打開共同管道之出入口蓋時，須設置安全措施，並派員維護安全。 4.不得損壞共同管道之構造。 5.防水措施須按「即穿即作」原則辦理。 6.共同管道內不得吸煙、飲食及一切污染行為。 | 管理機關： 受理編號： |

申請表一式三聯，送管理機關審核通過後，第一聯由申請單位領回（存查）

第二聯送維管廠商（收執），第三聯主管單位收執（存檔）。

第二聯

| 進入或使用管道作業申請書 申請日期： 年 月 日 茲以 工程擬照下列規定進入或使用管道，作業期間願意遵守共同管道法、新北市共同管道管理辦法、交通規則及相關法令規定，保持公共安全及環境衛生，茲檢附平面位置圖、工程表、施工計畫書、工作人員名單，請查照並惠予核發許可證。此 致 新北市政府養護工程處 |
| --- |
| 申 請 單 位 |  | 電 話 |  |
| 工作負責人姓名 |  | 職 稱 |  | 電 話 |  |
|  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 申請單位地址 |  |
| 監 工 人 員 |  | 工 作 人 員 名 及 身 分 證 明 | （詳附件） |
| 共同管道系統 |  | 管 道 名 稱 |  |
| 區 段 |  |
| 作 業 項 目 |  |
| 作 業 目 的 （進 入 事 由） | □檢修 □搶修 □改善抽換 □擴充 □新設 □改設 □定期檢查 □臨時檢查 □其他 |
| 作 業 期 間 （預定停留時間） | 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 |
| 每 日 工 作 時 段 | 自 時 分 至 時 分 |
| 附 件 | □1.平面位置圖 □2.工程表 □3.施工計畫書□4.工作人員名單 □5.其他（ ） |
| 工 作 負 責 人 章 |  | 申 請 單 位 主 管 章 |  | 申 請 單 位 章 |  |
| 新北市政府共同管道進入同意書 注意事項： 1進入共同管道須三人以上編組，穿戴安全服具，並攜帶識別標誌及偵測儀器與無線電對講機。 2進入前三十分鐘先啟動抽風機，經偵測確定安全無虞後，再行進入。 3.打開共同管道之出入口蓋時，須設置安全措施，並派員維護安全。 4.不得損壞共同管道之構造。 5.防水措施須按「即穿即作」原則辦理。 6.共同管道內不得吸煙、飲食及一切污染行為。 | 管理機關： 受理編號： |

申請表一式三聯，送管理機關審核通過後，第一聯由申請單位領回（存查）

第二聯送維管廠商（收執），第三聯主管單位收執（存檔）。

第三聯

| 進入或使用管道作業申請書 申請日期： 年 月 日 茲以 工程擬照下列規定進入或使用管道，作業期間願意遵守共同管道法、新北市共同管道管理辦法、交通規則及相關法令規定，保持公共安全及環境衛生，茲檢附平面位置圖、工程表、施工計畫書、工作人員名單，請查照並惠予核發許可證。此 致 新北市政府養護工程處 |
| --- |
| 申 請 單 位 |  | 電 話 |  |
| 工作負責人姓名 |  | 職 稱 |  | 電 話 |  |
|  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 申請單位地址 |  |
| 監 工 人 員 |  | 工 作 人 員 名 及 身 分 證 明 | （詳附件） |
| 共同管道系統 |  | 管 道 名 稱 |  |
| 區 段 |  |
| 作 業 項 目 |  |
| 作 業 目 的 （進 入 事 由） | □檢修 □搶修 □改善抽換 □擴充 □新設 □改設 □定期檢查 □臨時檢查 □其他 |
| 作 業 期 間 （預定停留時間） | 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 |
| 每 日 工 作 時 段 | 自 時 分 至 時 分 |
| 附 件 | □1.平面位置圖 □2.工程表 □3.施工計畫書□4.工作人員名單 □5.其他（ ） |
| 工 作 負 責 人 章 |  | 申 請 單 位 主 管 章 |  | 申 請 單 位 章 |  |
| 新北市政府共同管道進入同意書 注意事項： 1進入共同管道須三人以上編組，穿戴安全服具，並攜帶識別標誌及偵測儀器與無線電對講機。 2進入前三十分鐘先啟動抽風機，經偵測確定安全無虞後，再行進入。 3.打開共同管道之出入口蓋時，須設置安全措施，並派員維護安全。 4.不得損壞共同管道之構造。 5.防水措施須按「即穿即作」原則辦理。 6.共同管道內不得吸煙、飲食及一切污染行為。 | 管理機關： 受理編號： |

申請表一式三聯，送管理機關審核通過後，第一聯由申請單位領回（存查）

第二聯送維管廠商（收執），第三聯主管單位收執（存檔）。

共同管道事業單位進場施作人員名冊

事業單位名稱(承辦人電話)：

| 項次 | 姓名 | 出生 年月日 | 身分證 字號 | 住 址 | 緊急連 絡電話 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

註：1.施作負責人係為事業單位派駐現場施作之全權負責人，共管維管單位僅與其對口，且於施作期間應全程駐地管理

2.進場施作人員應於每日施作前及收工後，至共同管道中央監控室報到以利維管單位人員進出及管道照明管制。

3.進場施作人員進入管道施作，請依申請同意之施工範圍內與進出動線出入施作，非經維管單位同意不得進入其他管道，以維人員安全及釐清設備保管責任