12.8道路挖掘申請須附內容及文件說明表

| 案件類別 |  |  | 搶修 | 民生 | 計畫 | 民生、計畫 |  |  |  |  |  | 搶修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請類別 申請應附內容及文件 |  |  | 新 案 |  |  | 展期 | 停工 | 復工 | 變更 | 註銷 | 結案 | 結 案 |
| 申請書或通知書(至本府道路挖掘管理系統上填報後列印) |  |  | v | v | v | v |  | v | v | v | v | v |
| 至本府道路挖掘管理系統上填報後，並以傳真及電話通知路權機關 |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |
| 施工計畫書 | 內容 | 請參考施工計畫書範本製定 | v | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  | 附件 | 平面位置圖、施工範圍圖(本府道路挖掘管理系統上列印)、管線埋設縱橫斷面圖（如採挖掘採推進或潛盾工法：每二十公尺設一測點路面縱橫斷面高程資料） | v | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | 施工前彩色照片（含挖掘地點背景之前、後二個方向的照片，於照片上以粗紅線標示挖掘路徑或範圍，並標示各段挖掘長度，照片應清晰可辨。另緊急搶修者應檢附搶修前中後照片） | v | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | 管溝修復斷面圖(參考資料如所附文件12.12) | v | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | 修復道路保證書(參考資料如所附文件12.14) | v | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | 監造單位切結書(參考資料如所附文件12.15) | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品管單位切結書(參考資料如所附文件12.16) | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 切結書(參考資料如所附文件12.24) | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急搶修報備單(參考資料如所附文件12.20) | v |  |  |  |  |  |  |  | * | v |
|  |  | 斜坡道會勘核准函（挖掘目的為「設置汽機車斜坡道」時須檢附） |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設施物明細表（(挖掘目的勾選「新設」「增設」「擴充」須檢附） |  | * | * |  |  |  | * |  |  |  |
|  |  | 會議(會勘)紀錄或相關函文（視需要檢附，例如：禁挖會勘紀綠或其他等） | * | * | * |  |  |  | * |  |  |  |
|  |  | 計畫性挖掘整合會議紀錄（計畫性挖掘整合單位須檢附） |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分期分段施工進度表（道路挖掘長度逾二百公尺者須併案送審） |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築、雜項執造影本或區公所出具接水接電證明者（屬民生案件者須檢附) |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程用水電管線挖掘切結書（新建房屋施工所需用水、電管線者須檢附）(參考資料如所附文件12.18) |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管線申挖切結書（新建房屋日常生活所需用水、電、電信、瓦斯、污水等管線者須檢附）(參考資料如所附文件12.17) |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遇障礙物相片、管路埋設漸變段圖、埋設不足結構補強安全評估報告同意備查函（變更深度時須檢附） |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 交維計畫書 | 內容 | 請參考交維計畫書範本製定 |  | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  | 附件 | 工程施作內容位置圖 |  | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | 交通維持平面配置圖（如分期或分段施工，請配合分歧或分段施工檢附各期或各段交通維持平面配置圖，另請註明留設通行車道寬度） |  | v | v |  |  |  | v |  |  |  |
|  | 其他 | 交維計畫核備函（送道安會報審核通過列管者須檢附） |  | * | * |  |  |  | * |  |  |  |
| 其他 | 檢附文件 附件 | 文件簽署表 |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 申請文件自主檢查表 |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 許可證（如有申請延期或變更，一併附上其許可證） |  |  |  | v |  | v | v | v | v | v |
|  |  | 施工過程彩色照片： 1.挖掘前 2.交通維持措施（夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙） 3.管線埋設深度量測 4.管溝CLSM澆置 5.AC加封前厚度量測 6.加封後（含標線復原）、 7.若於2立方公尺以下採碎石級配回填者，須檢附分層壓實照片 |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 竣工平面圖（標示實際挖掘長度與寬度、修復範圍長度與寬度及面積） |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 瀝青混凝土壓密度及厚度試驗報告 |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 道路挖掘修復自主檢查表(參考資料如所附文件12.19) |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | CLSM出廠證明及簽收單（若於2立方公尺以下採碎石級配回填者免附，惟須檢附須分層壓實照片） |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |
|  |  | 道路挖掘逾時通報單(參考資料如所附文件12.21) |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |
|  |  | 施工前彩色照片與現況彩色照片 |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |
|  |  | 晴雨表（因雨申請展延時須檢附） |  |  |  | * |  | * | * |  |  |  |

<備註>

* 表示視申請內容（如挖掘地點、目的等）而定。