12.7竣工結案書(說明)

6.1	施工計畫書（範本）

○○○線-○○○○○工程

(○k+○○○m~○k+○○○m)

(○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號)

【申請案件編號：○○○○○】

竣工結案書

管線機構：○○○○○○

施工廠商：○○○○○○

文件簽署表

| 文件名稱 | ○○○線-○○○○○工程竣工結案書 (○k+○○○m~○k+○○○m) (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- | --- |
| 本文件業經核對無誤並符合新北市政府工務局規定，如有偽造文書情事均由本文件上機構及簽章人員負刑事及民事所有責任，另本案施工將遵守新北市道路挖掘管理自治條例、新北市道路挖掘施工管理及安全規範基準辦理，如有違反，雖經路權機關審查，但仍不能免除本機構及簽章人員對本工程應負之責任義務。 |  |  |
| 管線機構用印 |  | 施工廠商用印 |
|  |  | 公司印章 負責人 工地負責人 |

竣工結案書-申請文件自主檢查表

| 申請須附內容及文件 |  | 須附內容及文件 | 是否已檢附及內容確實無誤 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 申請書(至本府道路挖掘管理系統上填報後列印) |  | v |  |  |  |
| 檢附文件 附件 | 文件簽署表 | v |  |  |  |
|  | 竣工結案書-申請文件自主檢查表 | v |  |  |  |
|  | 許可證（如有申請延期或變更，一併附上其許可證） | v |  |  |  |
|  | 施工過程彩色照片（照片應含背景且清晰可辨）： 1.挖掘前 2.交通維持措施（夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙） 3.管線埋設深度量測 4.管溝各層回填澆置照片(CLSM澆置、混凝土澆置等) 5.CLSM靜置一段時間之證明照片。 5.管溝AC厚度量測 6.面層AC厚度量測 7.熱拌塑膠補繪中照片，應含機具及背景 8.加封後（含標線復原） 9.測量中照片(含儀器、測量人員及現場背景) 10.若於2立方公尺以下採碎石級配回填者，須檢附分層壓實照片 | v |  |  |  |
|  | 竣工平面圖（標示實際挖掘長度與寬度、修復範圍長度與寬度及面積） | v |  |  |  |
|  | 瀝青混凝土壓密度及厚度試驗報告 | v |  |  |  |
|  | 道路挖掘修復自主檢查表 | v |  |  |  |
|  | CLSM出廠證明及簽收單（若於2立方公尺以下採碎石級配回填者免附，惟須檢附須分層壓實照片） | v |  |  |  |
|  | 緊急搶修傳真報備單 | * |  |  |  |
|  | 道路挖掘逾時通報單 | * |  |  |  |

注意事項：

- 「*」表示視申請內容（如挖掘地點、目的等）而定。

- 請確實檢查本計畫內容及檢件文件是否已檢附及確實無誤，並欄位註明「V」，如無需檢附則打「/」。

- 挖掘目為「新設」「增設」「擴充」「遷移」等者，請至系統完成圖資更新。

以上查核結果確實無誤，如有不實願實相關責任。

管線機構承辦人(請核章)：　　　　　　　　　　管線機構(請核章)：

申請道路挖掘竣工結案書（說明）

- 工程名稱：該項工程之契約名稱。

- 管線機構：含工程主辦機關、起造人或經本局審核後通過之單位。

- 工程範圍：路段起迄點（並請註明包含與否）。

- 施工方法：註明本案係明挖、潛遁、鑽探、立捍、斜坡道或其它。

- 挖掘完成修復作業：

- 管溝修復：管線埋設完竣回填時，採用高性能低強度回填材料（CLSM）回填，如回填材料之數量少於二立方公尺者，得採用碎石級配，瀝青混凝土修復厚均為20公分。

- 人行道挖掘修復：依人行道原有原有結構及鋪面原材質整磚方式修復方正平順。

（三）道路整修路面銑鋪：施工完成自行辦理挖掘路面方正平順刨除5cm加封5cm之修復（其修復範圍由路權機關規定之）。

（四）道路標線復舊: 挖損標線以熱拌塑膠材料負責補繪。

（五）路面銜接處：於禁挖區域內辦理道路施工，修復後路面以3米直規量測新舊銜接處，不得超過正負0.3公分。

- 附件（依「道路挖掘申請須附內容及文件說明表」檢附）

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | 挖掘前 |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 交通維持措施（夜間應加設閃光燈、紅燈或貼反光紙） |
|  | 備註 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | 管線埋設深度量測 （從管頂起算至路面） |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 管溝各層回填澆置照片 （澆置車澆置至管溝） |
|  | 備註 |
|  | 如澆置為兩層以上 請自行複製空白表格 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | CLSM靜置一段時間 之證明照片。 |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 管溝AC厚度量測 |
|  | 備註 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | 面層AC厚度量測 |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 熱拌塑膠補繪中照片 應含機器及背景 |
|  | 備註 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | 加封後（含標線復原） |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 其他施工中各階段照片 |
|  | 備註 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。

施工過程彩色相片

| 工程名稱： ○○○線-○○○○○工程 施工地點： ○○○k+○○○m~○k+○○○m (○○區○○路○段○○號~○○路○段○○號) |  |
| --- | --- |
|  | 說明 |
|  | 測量中照片 (含儀器、測量人員及現場背景) |
|  | 備註 |
|  | 說明 |
|  | 碎石級配分層壓實 (2立方公尺以下採碎石級配回填者) |
|  | 備註 |

備註：

1、檢附之照片應清晰可辨。

2、黏貼處如有不夠，請自行列印。